安徽省荣军康复医院空气能、太阳能和锅炉热水系统

基本情况和预算明细表

一、热水设备基本情况：住院部楼顶4台，休养楼楼顶4台，食堂楼顶1台（2014年建成）；精神卫生中心楼顶太阳能发热管1500根（2018年建成）；精神卫生中心楼顶浙江力聚锅炉1台（2018年建成）。

二、	费用预算：空气能维保费用为21360元（9台），太阳能维保5040元，锅炉（浙江力聚）1800元，详细内容见下面：空气能、太阳能和燃气锅炉热水系统基本情况和预算明细表。

三、年维保费预算最高限价：28200元。

四、维保项目中空气能主机和锅炉主机所发生的的配件费用除外，零配件由院方另外支付零配件的成本费用，按市场同品牌最低价支付（参照厂家或京东和淘宝旗舰店价格），且所更换配件质保期不低于一年。辅料、安装、调整、检查等费用，含在报价之内，由维保单位承担，并保证安全及功能。注：对一些技术保护或配件垄断性等原因维保单位确实无法维修的故障，经院方确认后，必须请厂家来院处理的，费用由院方承担。

五、须提供不少于3家2020年1月1日以后，单个合同金额8万元及以上的燃气锅炉及太阳能集热热水工程或空气能热水系统的供货安装项目业绩或单个合同金额2万元及以上的空气能或太阳能集热热水系统的维保项目业绩。

空气能、太阳能和燃气锅炉热水系统基本情况和预算明细表

| 序号 | 维保内容 | 位置 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 单台费用 | 月金额 | 年小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气能热水设备 | 住院楼楼顶 | 2 | 台 | 10匹 | 220元/月 | 440 | 5280 | 整个系统维保 |
| 2 | 空气能热水设备 | 住院楼楼顶 | 2 | 台 | 5匹 | 180元/月 | 360 | 4320 | 整个系统维保 |
| 3 | 空气能热水设备 | 休养楼楼顶 | 2 | 台 | 10匹 | 220元/月 | 440 | 5280 | 整个系统维保 |
| 4 | 空气能热水设备 | 休养楼楼顶 | 2 | 台 | 5匹 | 180元/月 | 360 | 4320 | 整个系统维保 |
| 5 | 空气能热水设备 | 食堂楼顶 | 1 | 台 | 5匹 | 180元/月 | 180 | 2160 | 整个系统维保 |
| 6 | 太阳能热水设备 | 精神卫生中心楼顶 | 1500 | 根 | 58*180 | 420元/月 | 400 | 5040 | 整个系统维保，需2人高空作业 |
| 7 | 锅炉热水设备 | 精神卫生中心楼顶 | 1 | 台 | 天然气锅炉 | 150元/月 | 150 | 1800 | 整个系统维保 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  | 28200 |  |