安徽省荣军康复医院医疗设备购置项目

询价公告

一、招标条件

本采购项目安徽省荣军康复医院医疗设备购置项目，采购人为安徽省荣军康复医院。项目已具备采购条件，安徽华远工程造价事务有限公司受采购人的委托，现对本项目进行公开询价。

二、项目概况与招标范围

1、项目名称：安徽省荣军康复医院医疗设备购置项目

2、采 购 人：安徽省荣军康复医院

3、项目实施地点：安徽省荣军康复医院院区内

4、包    别：1个包

5、采购内容：项目资金预算20万元，详见采购需求

6、供货期限：合同生效后10日历天内

7、质保期：2年

三、供应商资格及要求

1、供应商资质要求：

1.供应商必须是有能力提供本项目所需货物和服务的法人或其他组织，满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，并同时符合本询价函的“商务要求”。
   2.本项目的特定资格要求：具有下列要求之一
    （1）医疗器械经营许可证；
    （2）医疗器械生产许可证。

3.供应商营业执照中登记的经营范围含有本次采购内容。

2、本次询价采购 （不接受）联合体参与。

3、报名及购买询价文件：

本项目实行先报名，报名时需携带（1.法人身份证明书、法定代表人授权委托书原件、2.营业执照等资料复印件（加盖公章）进行符合性审查，并缴纳询价文件编制费100元/份（售后不退）。）报名截止时间： 2023年 11 月24 日下午4时整前，地址：桐城市徐庄安置点三期19号楼门面房，联系电话：15155660226，联系人：赵工。

四、开标时间、地点:

开标时间：2023年 11  月 27 日 10 时 00 分

开标地点： 安徽华远工程造价事务有限公司（桐城市徐庄安置点三期19号楼门面房）

五、联系方式

采购人：安徽省荣军康复医院

联系人：朱主任      联系电话：13013173399

招标代理机构：安徽华远工程造价事务有限公司

地  址：桐城市徐庄安置点三期19号楼门面房

联系人：宋 岩    联系电话：15855558547

安徽省荣军康复医院

2023年 11月17日

安徽省荣军康复医院医疗设备购置项目

投标须知

一、招标条件

本采购项目安徽省荣军康复医院医疗设备购置项目，采购人为安徽省荣军康复医院。项目已具备采购条件，安徽华远工程造价事务有限公司受采购人的委托，现对本项目进行公开询价。

二、项目概况与招标范围

1、项目名称：安徽省荣军康复医院医疗设备购置项目

2、采 购 人：安徽省荣军康复医院

3、项目实施地点：安徽省荣军康复医院院区内

4、包    别：1个包

5、采购内容：项目资金预算20万元，详见采购需求

6、供货期限：合同生效后10日历天内

7、质保期：2年

三、供应商资格及要求

1、供应商资质要求：

1.供应商必须是有能力提供本项目所需货物和服务的法人或其他组织，满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，并同时符合本询价函的“商务要求”。
   2.本项目的特定资格要求：具有下列要求之一
    （1）医疗器械经营许可证；
    （2）医疗器械生产许可证。

3.供应商营业执照中登记的经营范围含有本次采购内容。

2、本次询价采购 （不接受）联合体参与。

四、开标时间

1、2023年 11  月 27 日 10 时 00 分开标

2、投标文件的袋装要求

2.1资格审查部分（一正一副）装订好后装入密封袋中，并在密封袋上清楚地注明“资格审查部分”；商务部分（一正一副）装订好后装入密封袋中，并在密封袋上清楚地注明“商务部分”。（统一使用A4大小文件袋）。

2.2所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章。

2.3投标文件密封袋上均应注明下列识别标志:

采购人名称：

项目名称：

年  月  日   时  分开标，此时间以前不得开封。

3、投标文件提交的截止时间

3.1投标文件的截止时间：2023年 11  月 27 日 10 时 00 分前

3.2投标文件提交地点：安徽华远工程造价事务有限公司

3.3到投标截止时间止，采购人收到的投标文件份数少于3份的，采购人将依法重新组织招标。

五、开标

1、开标时，投标人法定代表人或授权委托人必须到现场参加开标会议。

2、开标程序

2.1开标由招标代理机构主持；

2.2公布在投标截止时间前递交投标文件投标人名称；

2.3由采购人代表检查投标文件的密封情况；若投标文件密封不完好或未加盖投标人和法定代表人印章，则视为无效投标文件；

2.4按投标文件递交先后的时间开标。

2.5由工作人员当众拆除投标文件“资格审查部分”的密封将“资格审查部分”送评委室评审。经评审委员会评审合格的投标单位方可进行商务部分的评审。

2.6 由工作人员当众拆除经评审合格投标单位投标文件商务部分的密封，宣读投标人名称、投标报价及其他主要内容后，送评标委员会进行评审。

2.7采购人对开标过程进行记录，并存档备查。

2.8投标人对资格审查部分评审结果有异议的，应现场及时提出，商务标一经开启，现场将不接受投标人对资格审查部分异议。

六、评标办法

1、评标委员会

1.1评标委员会由采购人依法组建，负责评标活动。

2、评标办法（符合性最低价法）

2.1评“资格审查部分”

资格审查部分评审表

| 评审因素 |  | 评审标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、投标人名称 | 与营业执照一致，经营范围包含招标内容 |  |
|  | 2、投标人营业执照 | 满足本询价函相关约定 |  |
|  | 3、采购清单 | 满足本询价函相关约定 |  |
|  | 4、其他 | 满足本询价函相关约定 |  |

2.2 商务标部分评审

对通过资格审查部分的投标人按照以下方法对商务部分进行评审：

（1）供应商只允许有一个方案，一次性书面报价，多方案、多报价的将不被接受。此报价包含运费、税费、技术服务等所有费用。报价超过本次采购最高投标限价的为无效报价。单价或总价有漏项的、单价汇总与总价不一致的，均为无效报价。

（2）所有符合性投标报价中最低的报价为成交金额；

（3）若两家及以上的投标单位报价相同且为成交价时，则采用现场抽签方式确定成交人；

（4）合同价：成交人的投标报价；

（5）成交人在成交公示后10日内与采购人签订合同。

（6）出现下列情况将取消成交资格

①如发现有成交人（不论是否为预成交人）通过弄虚作假等行为骗取资格审查通过的，将取消其成交人资格，并按相关法律法规进行处罚。同时，对该项目符合资格要求的供应商的商务报价部分进行重新计算后确定预成交人。

②供应商法定代表人或授权委托人未到现场参加开标会议。

七、服务要求

（1）供应商在采购过程中应遵守诚实信用的原则，在采购及合同履行过程中，如发现供应商有欺诈等不诚实行为及违反合同约定等行为，将会按照相关规定处理。希望各竞投供应商在认真阅读询价文件各条款后再进行报价；

（2）签订成交合同后，对无法按成交协议供货的供应商，取消3年内在我院投标资格并上报政府公共资源交易监督管理部门，给予相关处理；

（3）成交单位供货时，应随货配发送货清单，送货清单应有以下内容：产品名称、规格型号、单位、数量、供货价、金额、生产批号、产地、注册证号等，并盖供货单位红章。

（4）中标人在项目实施过程中，若有违反上述（1）-（3）规定的，保留追究其相关法律责任的权利。

八、其他：

1、本项目成交代理服务费由中标单位支付，招标代理费为成交金额的1.5%。

2、成交人在成交公示后3日内至代理机构处缴纳成交代理服务费并领取成交通知书。

采购需求及技术要求

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 供货完成且验收合格后一次性付清合同款，支付单位:联勤保障部队第九0一医院 |
| 2 | 供货地点 | 安徽省荣军康复医院，采购人指定地点 |
| 3 | 供货期限 | 合同生效后10个日历天内 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起2年 |

- 货物需求（标“★”项需满足需求，提供医疗器械注册证、第三方有权机构出具的检验或检测报告、技术彩页等,提供其中之一即可，否则响应无效。）

- 一、十二导心电图机技术要

1 、ECG输入通道：标准12导联心电波形同步采集 。

2 、导联选择：手动/自动可选,支持国际Cabrera 导联体系 。

3 、输入阻抗：≥100M Ω（10Hz）。

★4 、频率响应：0.01Hz-500Hz (-3db)。

5 、定标电压：1mV±2% 。

6 、耐极化电压：±900mV（±5%）。

7 、内部噪声：≤12.5µVp-p 。

8 、时间常数：≥5s 。

9 、共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭）。

10、输入电流：≤0.01µA 。

11、A/D转换：24bit 。

★12、采样率：64kHz，每导联 。

13、灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）。

14、抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 。

15、≥7英寸彩色高清液晶显示屏；分辨率：800*600 。

16、热敏式点阵打印机 。

17、走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ±3% 。

18、记录纸要求：支持卷纸和折叠纸两种规格，210mm或215mm 。

19、直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间≥5小时 。

二、上肢与认知整合训练系统技术要求

一、系统适用于神经系统引起的轻度感认知障碍患者、脑血管意外引起的肢体功能障碍患者、骨科疾病引起的肢体异常障碍患者、整形手术导致的功能障碍患者等以上肢肢体功能障碍为主的患者，还可以运用于记忆力、注意力、手眼配合等有障碍的患者。

二、具有丰富的上肢、手部等运动控制训练，扭力等肌力控制反馈训练，包含作业训练，手指精细训练，大关节活动训练，情景交互训练，虚拟现实训练，认知训练，记忆力训练，注意力训练等，具有多种组合变化。

三、≥24种日常训练模式，可根据使用配件进行选择性使用。

≥4种测试模式，可根据训练内容进行训练前的检测。

软件具有评估与测试功能，具有患者管理，运动设置，训练报告等功能。

多种日常生活技能再学习，具有双侧平衡能力、单侧平衡能力、开车能力、  开锁能力、扭把手、开水龙头、手掌支撑能力、掀起物体能力等训练。

具有单侧手的认知功能训练、两上肢（双侧）控制能力和支持身体训练，手腕关节弯曲旋转功能训练、通过目标导向性游戏训练模式模拟日常生活场景，进行针对性训练、上肢平衡能力训练等。

具有可移动式电动升降操控训练台。

具有电脑支撑臂，多点可调节，可实现显示器360°任意角度固定，观看倾斜角度可调，显示器可进行上下升降调节。

十、配置要求：电脑主机1套、移动式升降台 1台、传感器 1套、配件连接固定装置 1套、配件收集架 2个、Y型扶手 1个、I型扶手 1个、水平扶手 1个、门把手1个、方向盘扶手 1个、圆托盘  1个、开锁 1个、圆盘旋钮1个、训练软件系统1套。

三、言语认知康复评估和训练系统技术要求

一、配置要求：言语软件（1 套）、认知软件（1 套）；

★1.1、包括系统介绍、病历管理、筛查评估、康复训练、报告打印五大模块。

系统介绍：对于本系统的使用说明和适用对象说明。

病历管理：对患者信息有登记、修改、删除功能	。

筛查评估:对患者进行听、说、读等方面的检查，并最后得出评估结果。

康复训练：针对患者听、说、读等方面专项能力的训练项目。

1.2、以上两个软件最好具有扩展功能，可根据不同要求增加训练项目和训练游戏。

1.3、开放、可扩展的题库配置。治疗师可自行设计训练题目，录制方言语音等进行言语训练。

2、计算机组件（1套）

2.1、系统：Windows xp及以上

2.2、CPU系列： 双核及以上

2.3、内存：≥2GB；

2.4、硬盘容量：≥500GB

2.5、显卡：集成显卡

2.6、显示屏：19寸及以上液晶屏

2.7、分辨率：1600*900及以上

3、工作台（1个）

4、触摸屏

4.1、尺寸：19英寸及以上LED触摸显示屏

4.2、分辨率：1440×900及以上

5、双屏显示。

6、黑白激光打印机（1台）

二、言语软件要求：

1.采用语言学的最新研究成果，语义导向训练技术

提供不同年龄层面健康人群特点的联想反应词汇库，利用语义启动效应构建包含言语训练内容、训练方式和训练效果评定在内的语义导向训练技术，指导失语症患者的临床康复治疗。该技术将开创失语症康复治疗的新思路和途径，为失语症言语康复治疗提供科学的标准化的训练程序。

2.言语生物反馈技术：在失语症疾病类型诊断和言语功能评估的基础上，采用语义导向训练技术，从汉语刺激-联想反应词汇库中选择训练刺激材料，根据语义启动效应评估患者刺激词汇训练的效果，并结合言语训练反应信号诱发的事件相关电位N400的波幅变化通过计算机实现生物脑电视听信号的反馈，进行自我训练、自我纠正、自我评估，激活言语知识的运用功能，提供言语交流能力。

3.系统可分配不同的登录角色，并给与不同的权限，有系统管理员，登记员，医生，治疗师角色，系统管理员具有所有的权限，并可以给别人分配权限。

4. 全面的病人信息管理系统：病人信息管理系统用于记录病人基本信息及上次检查信息等，并提供增加、修改、删除病人资料；对数据库中的病人资料自动备份。

5.系统专业的言语功能障碍评定系统，通过各种形式智能诊断题，准确评定患者言语障碍类型。评定结束，提供康复训练建议。

6.个性化的评估/训练模式：题目的类型定义为9大类分别是听、说、命名、说明、阅读、抄写、听写、描写、计算，从9大类中选择一个或者几个类组成一个模块，根据患者的情况定制有针对性评估训练模块。

7.开放、可扩展的题库配置：可以根据实际的需要随时扩展，如治疗师自行设计，录制方言语音等进行训练题目录制。并且扩展手段方便易行，安全有效的系统使用角色管理。

8. 图文报告系统，内容全面，布局合理，详细打印，完全满足实际使用。

三、认知软件要求：

1.通过本系统，计算机辅助认知障碍筛查使神经行为测量形式得到简化，结果客观、规范、定量化数据库的建立，使检测结果的输出既直观又准确；提高改善患者认知功能。人机即时反馈从而克服了人工矫正患者一对一治疗费时、费力的缺点，降低治疗成本。

2.个性化的评估/训练模式：高度概括了6种认知障碍的基本概念、主要功能表现、评估的方法及康复训练方法，为康复治疗师提供标准实用的知识介绍。筛查部分内容包括意识水平、定向能力、注意力、语言能力、组织结构能力、记忆能力、计算能力和推理能力8个方面。本系统全部测试由计算机程序控制，计算机化的指导语、操作、测试结果储存与分析合为一体，具有准确、客观、快速、简便等特性，“康复”方面主要针对结构组织能力、定向能力、专注能力、记忆能力、计算能力、推理能力。将康复部分分成3个难度梯度，每个难度梯度又分为3个方面的内容。结构组织能力：空间理解、空间综合、方位判断。

3.开放、可扩展的题库配置：采用开放式平台设计，治疗师可根据患者实际需求一次性输入5个同一性质的训练方案，可自由插入地方方言、患者家庭图片、各种独特动物语音或熟悉语音、动画训练情景、配合训练提示等等，可自由控制训练时间、奖励时间及方式，为治疗师提供最方便的个体化设计平台。大大地减少了治疗师的工作量。使患者体验到康复训练的乐趣，在不断康复游戏中超越疾病的束缚，达到认知程度最大的恢复。

4.治疗师可以依据不同的病情，不同的状况和个体差异进行难易各异的训练，提供变化较多的训练内容。

5.本系统能让每个患者都有适合自己的完整的康复方案同时内置有广泛的声音库，图像库，和影音库提供治疗师调用。

6.训练内容涵盖生活各个方面，内容难易跨度大，适合各个年龄段之间的任何层次的患者，评估提供客观，直观，丰富的评估数据。

7.言语认知康复评估和训练系统属于二类医疗器械，必须提供注册证。本产品取得计算机软件著作权。

★8.至少有一个屏幕可以升降并且可以旋转。

注：以上参数属实质性要求投标方必须满足或者优于，不满足作废标处理、虚假响应废标处理。（标“★”项提供医疗器械注册证、第三方有权机构出具的检验或检测报告、技术彩页等,提供其中之一即可）

三、报价要求

报价为供应商完成本项目所有费用的总和，包括本次询价全部内容及工期的成本、利润、税金、运输费、损耗等所有费用。成交后不得以任何理由要求追加费用。

四、其他要求

1、投标人的投标文件必须标明所投产品的品牌与参数（提供产品彩页），保证原厂正品供货，提供厂家证件、产品注册证以及相关参数的检测证明文件等相关资料；

2、中标人要免费提供产品的现场安装调试，保证产品的正常使用，成交供应商应对其投标文件中提供的证明材料真实性负责，招标文件中要求提供的相关证明材料复印件或影印件,中标人成交后，采购人有权要求查核其原件，成交人不得拒绝，成交人拒绝提供或无法按要求提供的，采购单位视为不具有并放弃成交资格，如经查实提供虚假材料(包括但不限于虚假技术参数响应、虚假证书、虚假检测报告等)谋取成交的，出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

3、所投设备在我院验收合格后免费质保期不低于两年。

项目

资格审查部分

投

标

文

件

采购人名称：

投标人名称：（盖章）

法定代表人：                                       (盖章)

日期： 年 月 日

目  录

1、诚信投标承诺书

2、资格证明文件，其中包括以下内容：

（1）法定代表人身份证明书(原件）

（2）法定代表人授权委托书（原件）

（3）营业执照副本（复印件）

（4）投标响应表（依据附件：采购需求及技术要求格式自拟）

（5）其他相关材料

- 诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加项目的投标。

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标单位的合法权益。

五、不与招标单位或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理。

七、保证中标后不转包，若有合法分包征得招标单位同意。

八、保证中标之后，按照投标文件承诺提供货物、服务及派驻人员。

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为。

十、评标过程中涉及到评审的资料，我公司录入的信息真实，无编造虚假信息。一旦发现弄虚作假将按有关法律法规接受处理。

十一、如在投标过程和评标结果公告质疑期内发生投诉行为，保证按照《安庆市公共资源交易投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责。

十二、我方保证对本次招标活动有任何疑问或投诉，都依法在规定的时间内提出。否则，不针对本次招标活动提出任何质疑或投诉。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿承担招标文件确定的责任和法律责任并接受相关行政部门给予的处理和处罚。给招标单位造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年   月　 日

2、资格证明文件

（1）法定代表人身份证明书(原件）

（2）法定代表人授权委托书（原件）

（3）营业执照副本（复印件）

（4）投标响应表（依据附件：采购需求及技术要求格式自拟）

（5）其他相关材料

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年   月   日

经营期限：

姓名：      性别：    年龄：     职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）

日期：年月　日

附：法定代表人身份证复印件
法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方授权委托人。授权委托人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：（签字）      性别：年龄：_______

身份证号码：职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：       年    月    日

附：委托代理人身份证复印件

注：若法定代表人开标现场参与投标则不需此件。

项目

商务部分

投

标

文

件

采购人名称：

投标人名称：（盖章）

法定代表人：                                       (盖章)

日期： 年 月 日

目    录

1、投标函

2、报价表（格式自拟）

3、分项报价明细表（格式自拟）

1、投标函

致：（采购人名称）

1、根据贵方招标公告，我方决定参加贵方组织的项目的招标采购活动。我方授权(姓名和职务)代表我方（投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件约定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，投标报价为人民币（大写）                    （小写）　　　　　　元。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同约定的责任和义务，保证于合同签字生效后天内完成。

4、我方保证按照本项目招标文件要求提交投标文件。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人：                        （签字或盖章）

日期：          年      月      日