安徽省荣军康复医院空气能、太阳能和锅炉热水系统

基本情况和预算明细表

一、热水设备基本情况：住院部楼顶4台，休养楼楼顶4台，食堂楼顶1台；精神卫生中心楼顶太阳能发热管1500根；精神卫生中心楼顶浙江力聚锅炉1台。

二、	费用预算：空气能维保费用为20880元（9台），太阳能维保5040元，锅炉（浙江力聚）1800元，详细内容见下面：空气能、太阳能和燃气锅炉热水系统基本情况和预算明细表。

三、年维保费预算最高限价：27720元。

四、维保项目中空气能主机和锅炉主机所发生的的配件费用除外，由院方另外支付零配件的成本费用，按市场同品牌最低价支付（参照厂家或京东和淘宝旗舰店价格），且所更换配件质保期不低于一年。辅料、安装、调整、检查等费用，含在报价之内，由维保单位承担，并保证安全及功能。注：对一些技术保护或配件垄断性等原因维保单位确实无法维修的故障，经院方确认后，必须请厂家来院处理的，费用由院方承担。

空气能、太阳能和燃气锅炉热水系统基本情况和预算明细表

| 序号 | 维保内容 | 位置 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 单台费用 | 月金额 | 年小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气能热水设备 | 住院楼楼顶 | 3 | 台 | 10匹 | 200元/月 | 600 | 7200 | 整个系统维保 |
| 2 | 空气能热水设备 | 住院楼楼顶 | 1 | 台 | 5匹 | 180元/月 | 180 | 2160 | 整个系统维保 |
| 3 | 空气能热水设备 | 休养楼楼顶 | 3 | 台 | 10匹 | 200元/月 | 600 | 7200 | 整个系统维保 |
| 4 | 空气能热水设备 | 休养楼楼顶 | 1 | 台 | 5匹 | 180元/月 | 180 | 2160 | 整个系统维保 |
| 5 | 空气能热水设备 | 食堂楼顶 | 1 | 台 | 5匹 | 180元/月 | 180 | 2160 | 整个系统维保 |
| 6 | 太阳能热水设备 | 精神卫生中心楼顶 | 1500 | 根 | 58*180 | 420元/月 | 420 | 5040 | 整个系统维保，需2人高空作业 |
| 7 | 锅炉热水设备 | 精神卫生中心楼顶 | 1 | 台 | 天然气锅炉 | 150元/月 | 150 | 1800 | 整个系统维保 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  | 27720 |  |