## 47713.90
消防器材采购项目产品参数与服务需求及预算
序号 | 类 别 | 数量 | 单价 | 小计（含税） | 产品要求
1 | 5KG手提式干粉灭火器 | 320 | 65 | 20800 | 2025新国标；国家3C认证；资质齐全；检测报告；灭火类型：ABCE；干粉药剂：新国标90粉，罐体有效期10年，保质期5年
2 | 3L手提式水基灭火器 | 10 | 50 | 500 | 2025新国标；国家3C认证；资质齐全；检测报告；灭火类型：ABEF；灭火剂：水剂，罐体有效期10年，保质期5年
3 | 5公斤干粉灭火器箱子 | 50 | 45 | 2250 | 红体白字，材质厚度不低于0.6㎜
4 | 25米有衬里消防水带（两头配加厚接头和卡箍） | 126 | 75 | 9450 | 8-65-25型，加厚款国标，带3C认证，检测报告
| 合 计 |  |  | 33000
备注：1、所有产品的生产日期要求在2025年11月后生产；2、所有产品发必须配送并安放至院区各楼宇和室内外的灭火箱内，消防水带接头和卡箍需安装到位，整齐叠放于各楼宇的消防栓内，并将旧手提式干粉灭火器和旧水带撤下放于采购人指定地点；3、产品到货后，我院将请消防部门专业人员对产品进行协助验收，如验收不合格，我院有权拒收，所有损失由中标方承担。4、投标人可根据此表清空内容自行打印分项报价表。

## 47713.90(2)
采购费用及日常维保支出申请
序 号 | 类 别 | 金 额 | 备 注
1 | 零星维修 | 9519 | 9月份零星水电等维修
2 | 日杂用品 | 11875 | 9月份日杂用品（其中骨与关节科合计金额10270元）
3 | 办公用品 | 9577 | 9月份电脑打印机耗材及配件等）
4 | 污水处理站维保费用 | 8275 | 2025.7-9月份
5 | 9月份广告制作费 | 8467.9 | 和平广告传媒公司
| 合 计 | 47713.9
6 | 安装不锈钢护栏和大铁门 | 6599 | 安装不锈钢护栏22米4处，大铁门1个8.42平方
7 | 洗衣房燃气费充值 | 10000 | 2025.9.29充值